Приложение № 03-07

**Перечень ремонтных работ, выполненных**

**В 2022-2023 учебном году**

1.Частичный косметический ремонт помещений школы (40 помещений).

2.Замена оконных блоков на пластиковые во всех помещениях образовательной организации (62 окна).

3.Установка водонагревателя на 2-м этаже школьного здания.

4.Текущий ремонт щита освещения № 4 с заменой автоматических выключателей.

5. Утепление внешней стены спортивного зала и запасного выхода из школы.

6.Ремонт системы холодного водоснабжения и участка канализации в здании школы.